## план работ на год
План работ на 2012 год по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
Показатель | Срок проведения
1. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов зданий
Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен | Сентябрь-октябрь
Ремонт входных дверей, дверей на входах в подвальные и чердачные помещения. | Сентябрь-октябрь
Очистка кровли от снега и наледи. | Декабрь-март
Очистка кровли от мусора, грязи, листьев и посторонних предметов | Апрель-сентябрь
Проведение осмотров (обследований) помещений здания, его конструктивных элементов (заполнения оконных и дверных проемов) в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды), проведение осмотров каменных, бетонных и железобетонных конструкций в период подготовки к сезонной эксплуатации, проведение осмотров кровель и чердаков, состояния облицовки и штукатурки фасадов и подъездов, проведение осмотров (обследований) окрашенных поверхностей в жилых домах, а также осмотры конструктивных элементов после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | 2 раза в год (март-апрель; сентябрь-октябрь)
Мелкий ремонт кровли по заявкам жителей. Ремонт внутренних водостоков, прочистка водостоков. Устранение неисправностей конструктивных элементов кровли в связи с жалобами и обращениями граждан (локализация протечек, устранение неисправностей в системах водоотлива с кровли и т.д.) | В течение года при выявлении дефектов; после проведения профобходов; устранение неисправностей по обращениям жителей
Устранение неисправностей мусоропроводов, клапанов, других элементов.
Укрепление, ремонт и смена домовых знаков.
Ремонт и установка пружин на входных дверях. Выполнение работ по созданию нормативного температурно-влажностного режима в чердачных и подвальных помещениях, техподпольях (установка регулируемых решеток, остекление и закрытие слуховых окон и входных дверей).
Мелкий ремонт цементных полов в подвалах и на лестничных клетках (заделка выбоин).
Выполнение штукатурных и малярных работ, связанных с устранением неисправностей отдельных конструктивных элементов жилого дома или оборудования в нем. Выполнение работ по ликвидации последствий протечек. Оформление надписей (в лифтах, нумераций подъездов, этажей, списков контролирующих организаций). Устранение неисправностей в связи с жалобами и обращениями жильцов.
Выполнение работ по ремонту поручней и перил на лестничных клетка, ремонт обрамлений лифтового хозяйства.
2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования
Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем центрального отопления. Укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов контрольно-измерительными приборами. Установка и снятие заглушек на отсекающих задвижках при проведении гидравлических испытаний. | Май-сентябрь (по графику)
ХВС 1 раз в 6 лет; ГВС 1раз в 4 года
Гос. поверка водомеров ХВС и ГВС
Гос. поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии. | 1 раз в 4 года
Ремонт водомеров ХВС и ГВС (при наличии) | При выявлении дефектов
Работы по измерению сопротивления изоляции электроустановок и растекания тока заземляющих устройств, проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1000 В. | 1 раз в 3 года (по графику)
Замена и ремонт стояков и розлива ХВС; ГВС и ЦО | В течение годапри выявлении дефектов; после проведения профобходов;устранение неисправностей по обращениям жителей жилого дома
Проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций жилых зданий после и перед началом отопительного сезона, а также осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | 2 раза в год (март-апрель; сентябрь-октябрь)
Проведение осмотров (обследований) электросетей и электрооборудования, электрощитовых в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды), а также осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения.
Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечение их удовлетворительного функционирования, замена прокладок, набивка сальников водоразборной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов и т.д. Прочистка систем внутренней канализации до колодца на выпуске. Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов с проверкой исправности канализационных вытяжек. Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. Наладка и регулировка системы с ликвидацией не прогревов, завоздушивания, замена при течи отопительных приборов, крепление трубопроводов и приборов, частичное восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулируемой арматуре. Мелкий ремонт электрооборудования вспомогательных помещений (лестничных клеток, подвалов, чердаков). Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств. Замена ламп освещения. Смена автоматов, пакетных переключателей, устройство защитного отключения, выключателей. Замена участков электропроводки. Обслуживание общедомовых приборов учета электроэнергии. Выполнение сварки деталей, узлов конструкций и трубопроводов во всех пространственных положениях сварочного шва на заданные размеры. Наплавка раковин и трещин. Сварочные работы при ремонте мусоропроводов, лестничных перил, малых архитектурных форм, контейнеров по сбору ТБО. Выполнение работ по устранению неисправностей по обращениям и жалобам жильцов и работ непредвиденного характера. | В течение годапри выявлении дефектов; после проведения профобходов; устранение неисправностей по обращениям жителей жилого дома
Аварийно-диспетчерская служба: выполнение работ по устранению аварий на внутридомовых инженерных сетях. | Круглосуточно
3. Внешнее благоустройство
Мелкий ремонт оборудования детских и спортивных площадок, подготовка их к сезонной эксплуатации. Ремонт ограждений контейнерных площадок. Ремонт и покраска придомового оборудования | Апрель-май; сентябрь-октябрь
Масляная окраска оборудования детских и спортивных площадок, подготовка их к сезонной эксплуатации. Масляная окраска контейнеров и ограждений контейнерных площадок. | Апрель-май; сентябрь-октябрь
4. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния здания
Вывоз мусора (производится подрядной организацией МУП «Спецавтохозяйство по уборке города») | Ежедневно
Вывоз крупногабаритного мусора | По мере накопления на контейнерных площадках
Санитарная обработка: | Ежемесячно; по мере поступления заявок
- дератизация;
- дезинсекция
( привлекаются специализированные организации)
Осмотр, ремонт и прочистка вентиляционных каналов | 1-2 раза в год по графику
Уборка помещения | 2 раза в неделю
Уборка придомовой территории | Ежедневно
Ремонт и покраска ограждений газонов, урн и скамеек. Содержание зеленых насаждений: посадка деревьев и кустарников; снос и омоложение перестойных и аварийных деревьев; устройство цветников; рыхление почвы деревьев и кустарников и т.д. | Апрель-май; сентябрь-октябрь
5. Обслуживание лифтов
Обслуживание лифтов: выполнение работ лифтерами по управлению лифтами и контроль над их исправным состоянием. Пуск лифта в работу с предварительной проверкой аварийной сигнализации или телефона, исправности световой и звуковой сигнализации, автоматических замков на всех остановочных пунктах, кнопки «Стоп»; наблюдение за эксплуатацией лифта; остановка лифта при обнаружении неисправностей в его работе, в случае необходимости эвакуация граждан из аварийно остановившегося лифта; устранение мелких неисправностей или сообщение дежурному механику; содержание в чистоте кабины лифта, очистка снаружи ограждений лифтовых шахт; заполнение журнала приема и сдачи смены.(производится подрядной организацией). | Ежедневно
Содержание лифтов: выполнение работ силами подрядных специализированных организаций по техническому диагностированию и обследованию, техническому освидетельствованию (оценка содержания лифтов в технически исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу) и электроизмерительных работ на лифтах, обследованию лифтов, отработавших нормативный срок службы (с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации). техническому обслуживанию лифтов и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи.
Кроме этого индивидуальные работы по содержанию и ремонту многоквартирных домов:
Ремонт крыши | ул.Франк-Каменецкого, 28/2
Установка внутридворового детского городка | ул.Франк-Каменецкого, 28
Проведение водоотводных мероприятий
Облагораживание и частичное огораждение придомовой территори со стороны Дек.Событий
Ремонт подъездов | ул.Франк-Каменецкого, 28/3
Ремонт подъездов | Петрова, 56а
Установка приподъездных ковриков | Петрова, 60
Восстановление работоспособности СКУД
Ремонт повысительной насосной станции | Омулевского, 20
Установка системы видеонаблюдения
Ремонт подъездов | Омулевского, 20/3
Установка домофонного оборудования
Ремонт козырьков у входа в цокольные этажи | Баумана, 205
Ремонт оконных выходов на крышу | Грязнова,4
Мытье окон с использованием спецтехники | Байкальская, 244/2
Ремонт потолочного покрытия в 1 подъезде | Баумана, 201
Ремонт подъездов | Баумана, 214/1
Организация контейнерной площадки для сбора ТБО
Установка железной двери подъездной с домофонным оборудованием
Асфальтовое покрытие придомовой территории | Баумана, 214/2
Ограждение и благоустройство зоны отдыха | Баумана, 214/3
Установка железной двери подъездной с домофонным оборудованием
Установка железной двери подъездной с домофонным оборудованием | Баумана, 214/6